ООО «СТК «ГАЗМАРКЕТ»

г. Вологда, ИНН 3525354380.

Тел: +7 909 595 42 00; E-mail: Info@gazmarket.su; www.gazmarket.su

| Опросный лист для заказа (проектирования) блок – бокса |
| --- |
| № п/п | Параметр | Характеристика параметра | Значение |
| 1 | Габаритные размеры, м | ДхШхВ |  |
| 2 | Цвет | RAL |  |
| 3 | Толщина утеплителя | 100 мм |  |
|  |  | 150 мм |  |
|  |  | Другой |  |
| 4 | Наружная обшивка | Сэндвич-панель |  |
|  |  | Профлист оцинкованный с полимерным покрытием |  |
|  |  | Профлист оцинкованный |  |
|  |  | Гладкий стальной лист |  |
|  |  | Профлист под приварку |  |
| 5 | Тип крыши | Плоская |  |
|  |  | Односкатная |  |
|  |  | Двухскатная |  |
| 6 | Наличие тамбура | Внутренний размер, мм |  |
|  |  | Наличие обогрева |  |
| 7 | Внутренняя отделка | Поверхность сэндвич-панели |  |
|  |  | Панели СМЛ с декоративным покрытием |  |
|  |  | Профлист оцинкованный |  |
|  |  | ГСП с покраской |  |
|  |  | Другое |  |
| 8 | Покрытие пола | Диэлектрические коврики на полу |  |
|  |  | Линолеум |  |
|  |  | Рифленый металлический лист |  |
| 9 | Наружная дверь | Антивандальная |  |
|  |  | Обычная |  |
|  |  | Размер, мм |
|  |  | 800х2000 |  |
|  |  | 1000х2000 |  |
|  |  | Другой |  |
| 10 | Окна | Нет |  |
|  |  | Да | Количество |  |
|  |  |  | Размер |  |
|  |  |  | Материал |
|  |  |  | Деревянные |  |
|  |  |  | Пластиковые |  |
|  |  |  | Количество стеклопакетов |  |
| Принципиальная электрическая схема предоставляется Заказчиком в комплекте с заполненным опросным листом |
| 11 | Кабельные проходы с привязкой на эскизе | Трубные проходы (гильзы) | Диаметр |  |
|  |  |  | Количество |  |
|  |  | Roxtec | Диаметр |  |
|  |  |  | Количество |  |
|  |  | Другое |  |
| 12 | Освещение | Светильники для ламп накаливания |  |
|  |  |  | ______ шт. |
|  |  | Люминесцентные |  |
|  |  |  | ______ шт. |
|  |  | Светодиодное освещение | ______ шт. |
| 13 | Отопление | Автоматическое |  |
|  |  | Ручное |  |
|  |  | Диапазон, °С |  |
| 14 | Электроснабжение | 220В; 220В/380В |  |
| 15 | Наличие АВР на вводе |  |
| 16 | Дополнительные автоматические выключатели |  |
| 17 | Учет электроэнергии (счетчик) |  |
| 18 | Наличие мебели (наименования указать в доп. требованиях) |  |
| 19 | Вентиляция | Естественная |  |
|  |  | Принудительная |  |
|  |  | Кондиционирование |  |
| 20 | Пожарная сигнализация | Тепловая |  |
|  |  | Дымовая |  |
| 21 | Охранная сигнализация |  |
| 22 | Средства пожаротушения | Автоматическая система газового пожаротушения |  |
|  |  | Огнетушитель | Углекислотный |  |
|  |  |  | Порошковый |  |
| 23 | Дополнительные требования |  |
| 24 | ЗАКАЗЧИК |
|  | Организация: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  | Контактный телефоны: |  |